Fiche de renseignement en vue de l’installation d’un dispositif d’assainissement non collectif

(PERMIS DE CONSTRUIRE)

PROCEDURE

Les renseignements demandés dans ce document ont pour but de permettre au service d’étudier votre projet, de mieux le cerner. Un dossier complet et bien préparé diminuera les délais de réponse.

Le présent dossier de demande d’installation d’un dispositif d’assainissement autonome doit être déposé par le pétitionnaire à la mairie de la commune où se situe l’installation projetée ou envoyé directement au Service Public d’Assainissement Non Collectif ( SPANC).

Il doit être fourni au SPANC avant tout dépôt de permis de construire pour la délivrance de l’attestation de conformité du projet d’assainissement à joindre à la demande de permis.

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif peut vous aider à remplir cette fiche et vous apporter des précisions sur les techniques à mettre en œuvre ainsi que sur les modalités du contrôle qu’il exerce.

Il est conseillé de contacter le SPANC dès le début de vos démarches.

Merci de joindre les éléments suivants à cette fiche :

- Un plan de situation de la parcelle

- Un plan de masse 1/200ème ou 1/500ème précisant la position des principaux éléments de l’installation par rapport à l’habitation (position de la fosse, de la ventilation, des dispositifs d’épuration, d’évacuation, des regards, …) ainsi que les caractéristiques de la parcelle (pente, cours d’eau, puits, arbre, jardin potager, zone de circulation des véhicules…)

L’instruction et la vérification des dossiers sont effectuées par le Service Public d’Assainissement Non Collectif qui émet un avis. Pendant l’instruction, le SPANC peut être amené à demander au pétitionnaire une étude technique complémentaire.

Au moment de l’exécution des travaux, le pétitionnaire devra obligatoirement contacter le Service Public d’Assainissement Non Collectif pour valider avant remblaiement les différents éléments composant l’assainissement. En l’absence de cette formalité, il ne pourra être délivré de certificat de conformité pour l’assainissement non collectif.

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif peut fournir au pétitionnaire la liste des entreprises adhérentes à la charte Qualité départementale pour la réalisation d’assainissement non collectif.

Le SPANC tient à la disposition des personnes en faisant la demande, le règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif.

## REDEVANCE

Les tarifs d’intervention du SPANC ont été fixés par le Conseil de Communauté dans sa délibération (07/114/2017) du 14 novembre 2017 à  200 Euros HT pour l’instruction des dossiers d’urbanisme et le contrôle de conception-réalisation.

# PROPRIETAIRE.

CARACTERITIQUES DU DISPOSITIF D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

DESCRIPTIF DE LA FILIERE PROJETEE

- Filière dite «  classique »

- Filière dite «  AGREES » (Filtre compact ou planté, microstation)

- AUTRE EQUIPEMENT

- INSTALLATEUR DU DISPOSITIF (si l’entreprise est choisie au moment de cette demande)

# Text boxes

Communauté de Communes Conques-Marcillac

28, Av Gustave Bessière

12330 MARCILLAC-VALLON

Tél : 05 65 71 86 20  Fax : 05 65 71 13 15

Mail : contact@cc-conques-marcillac.fr

Site internet : www.cc-conques-marcillac.fr

Date de réception du projet :

# INFORMATIONS GENERALES

COMMUNE DE :……………………………………………………………………..

COORDONNEES DU DEMANDEUR

Nom, Prénom : …………………………………………………………………………………

Adresse complète :……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tél : ……………………………

Adresse mail : ………………………………………………..

LIEU D’IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION

Adresse : …………………………………………………………………………………………

Code postal : ………………………………………Commune :………………………………..

Référence Cadastrale : (section et n° de parcelle)……………………………………………….

Construction faisant l’objet d’une demande de permis de construire

N° du PC : ………………………………………………………………………...

RESPONSABLE DU PROJET

(maître d’œuvre, architecte, constructeur…)

Nom : …………………………………………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………...

Tél : ………………………………………

CARACTERISTIQUES DE L’HABITATION

EXCLUSIVEMENT A USAGE D’HABITATION :

- Alimentation en eau potable : 	( Réseau d’eau Public	( Puits privé

- Type de résidence :

( Principale		( Secondaire 		( Locative

- Nombres de chambres :

- Nombres de pièces principales :

- Nombres de logement :

COMPORTANT D’AUTRES LOCAUX QUE CEUX D’HABITATION :

Nature des locaux (hôtel, restaurant, atelier, cave) Préciser :…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

CARACTERISTIQUES DU TERRAIN D’IMPLANTATION DU DISPOSITIF D’ASSAINISSEMENT

- Surface totale de la parcelle :                      m²

- Surface construite :                       m²

- Topographie :

( Terrain plat		( Pente entre 5 et 10% 	( Pente supérieure à 10%

- Perméabilité

( Faible		( moyenne			( très bonne

- Nature du terrain (argile, sable…) : ……………………………………………………………………

- Nappe d’eau souterraine à moins de 1 mètre : 	( oui    ( non

- Présence d’un point d’eau :				( oui 	  ( non

(  Cours d’eau		( à moins de 35 m		( d’alimentation humaine

(  Plan d’eau			( à moins de 100 m		( d’alimentation animale

(  Source							( autres précisez : …………..

(  Puits							………………………………

(  Forage

- Le terrain est-il situé dans un périmètre de protection de captage d’eau potable ?

( Oui 		( non

Si oui, lequel ? : …………………………………………………………………………………….

( faire apparaître les points d’eau sur les plans joints au projet)

DESTINATION DES EAUX PLUVIALES

(Celles-ci doivent êtres séparées du système d’assainissement)

(  Rejet en surface : 			( fossé   ( cours d’eau

(  Infiltration sur la parcelle :	( puits perdu

(  Rétention : 			( cuve  volume : ………  litres	   ( mare

(  Autres, précisez : …………………………………………………………………………..

Rappel : le rejet des eaux de pluies dans la filière d’assainissement (fosse ou tuyaux d’infiltration) est interdit.

L’ensemble des eaux usées, composé des eaux vannes (WC) et des eaux ménagères (cuisine, eau de lavage, machine à laver, salle de bain….), doit être recueillies, traitées et évacuées. Les eaux pluviales ne sont jamais admises dans l’installation.

Chaque habitation doit être équipée d’un dispositif d’assainissement composé d’un prétraitement, d’un traitement et de lieu de rejet identifié.

LE PRETRAITEMENT

Volume de la fosse toutes eaux :  litres,

- La fosse est elle située à plus de 10 m de l’habitation : 	( oui    ( non

Si fosse à plus de 10 m de l’habitation : un bac à graisse sera implanté pour les eaux ménagères :

Si oui, Volume du bac à graisse :  litres

- Les ventilations sont-elles prévues :

Ventilation primaire 	  	( oui    ( non

Ventilation secondaire 	( oui    ( non

Il est important de prévoir la ventilation secondaire dans les fondations afin d’éviter d’avoir une canalisation qui remonte le long du mur et de se risquer à des problèmes d’odeurs.

Le volume de la fosse toutes eaux est fonction du nombre de pièces principales : elle est de 3000 litres jusqu’à 5 pièces principales et 1000 litres supplémentaire par pièces supplémentaires

Dimensionnement du bac à graisse est de 200 litres pour les eaux de cuisines uniquement.

Et de 500 litres pour l’ensemble des eaux ménagères (cuisines, salles de bain, machine à laver).

Rappel : la ventilation secondaire évacue les gaz de fermentation générés par la fosse : pour qu’elle soit efficace, celle-ci doit être située au-dessus du toit et  munie d’un extracteur.

LE TRAITEMENT

SOIT	         ( FILTRE A SABLE VERTICAL :

OU   	           ( TRANCHEE D’INFILTRATION

(ETUDE DE SOL OBLIGATOIRE A JOINDRE AU DOSSIER):

- Surface réservé à l’infiltration :  m² 	(la surface minimale est de 20 m² pour une 								habitation de 4 	pièces principales max. On rajoute 							5 m² par pièces	supplémentaires)

- Le filtre à sable sera-t-il drainé en fond de fouille : 	( oui    ( non

- Une bâche étanche sera-t-elle disposée en fond de fouille ?   ( oui    ( non

Si oui, le rejet se fera :

( Au fossé		( Puits d’infiltration		( Par tranchée d’infiltration

( Cours d’eau 	( Au réseau pluvial		( Autres (précisez) :………………………..

- Propriétaire du rejet : ( Privé    ( Communal   ( Départemental

(Une autorisation de rejet doit être fournie pour tout rejet hors parcelle)

(  Epandage en terrain plat (Espacement de 1,50 m entre chaque tranchée (d’axe en axe)

(  Epandage en terrain en pente (Implantée perpendiculaire à la pente, espacement de 3,50 m 								entre chaque tranchée)

Dimensionnement : Nombres de tranchées :

Longueur unitaire de chaque tranchée :  m

Longueur totale de l’épandage :  m.

CHASSE A AUGET :

( oui    ( non     Volume :  litres

(L’installation d’une chasse à auget est fortement conseillée. Placée entre la fosse et le traitement, elle a pour fonction de stocker un volume d’eau de minimum 50 l avant de l’évacuer sur le traitement : elle permet la répartition de l’effluent sur la totalité de la surface du filtre ou des tranchées)

Type : ……………………………………………………

Numéro d’agrément : ………………………………………………………………………….

Lieu de rejet de l’effluent après traitement :  ( Tranchée d’épandage : longueur…………………….m

( Rejet superficiel : lieu (fossé, cours d’eau, réseau pluvial): …………………………………………………………………………………………………………….

Propriétaire du lieu du rejet :……………………………………………………………………………..

(Une autorisation de rejet doit être fournie pour tout rejet hors parcelle)

POSTE DE RELEVAGE :  		( oui    ( non  	(utilisé pour remonter l’effluent dans le cas d’une habitation ayant un manque de surface en point bas du terrain)

- il sera situé : 		( Avant la fosse

( Après la fosse

( Après le traitement

Nom : …………………………………………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………...

Tél : ………………………………………

LE DEMANDEUR ET L’INSTALLATEUR du dispositif s’engagent, sous leur responsabilité, à réaliser l’installation en son entier, après réception de l’autorisation, conformément au projet tel qu’il aura été accepté et selon la règlementation en vigueur.

LE DEMANDEUR ET L’INSTALLATEUR s’engage à informer le service au moins 7 jours avant le début des travaux et  ne couvrir l’installation qu’après visite du technicien et avis sur sa conformité.

LE DEMANDEUR s’engage :

- à entretenir son installation et son bon fonctionnement

- à verser au Service Public d’Assainissement Non Collectif une redevance d’un montant de 200 € HT pour l’instruction du dossier d’urbanisme et le contrôle de réalisation de l’installation.

Fait à ……………….. , le 					Fait à ……………….. , le

Tous les renseignements sont certifiés exact

Signature du demandeur					Signature de l’installateur

……………………………..					……………………………..

Un technicien en assainissement autonome se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire à la Communauté de Communes Conques-Marcillac

Tél. : 05.65.71.86.20